## 表5-1装修项目明细表.
附件1：
表:5-1
装修项目明细表
大项总表
序号 | 名称
1 | 土建及装饰
2 | 安装

## 表5-2装修项目明细表 -土建及装饰（汇总）
表5-2
装修项目明细表
土建及装饰（汇总）
序号 | 汇总内容
1 | 土建及装饰（分项）
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工
3 | 其他项目
4 | 规费
5 | 税金

## 表5-3装修项目明细表 -土建及装饰（分项）
表5-3
装修项目明细表
土建及装饰（分项）
序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量
土建及装饰分部分项
1 | 洗手区、杂物间回填炉渣 | m3 | 1.45
2 | 拖把池 | 座 | 1
3 | 轻质混凝土隔墙 | m3 | 2.53
4 | 构造柱 | m3 | 0.14
5 | 圈梁 | m3 | 0.09
6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.053
7 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 54.9
8 | 5mm厚劳亚尔刚柔砂浆墙面防水 | m2 | 40.11
9 | 5mm厚劳亚尔刚柔砂浆地面防水 | m2 | 7.26
10 | 300*300防滑砖楼地面 | m2 | 7.26
11 | 800*800玻化砖楼地面 | m2 | 51.57
12 | 深啡网纹大理石 | m2 | 0.62
13 | 墙面一般抹灰 | m2 | 54.9
14 | 300*600墙砖墙面 | m2 | 40.11
15 | 纸面石膏板墙面 | m2 | 97.02
16 | 防水轻钢龙骨防水纸面石膏板吊顶（平顶） | m2 | 7.26
17 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（平顶） | m2 | 24.14
18 | 黑色铝格栅吊顶 | m2 | 27.43
19 | 灯孔 | 个 | 44
20 | 原墙面吊顶以上部分喷涂黑色涂料 | m2 | 115.01
21 | 墙面喷涂白色涂料 | m2 | 97.02
22 | 原顶喷黑色涂料 | m2 | 61.2
23 | 天棚喷防霉涂料 | m2 | 61.2
24 | 天棚喷白色涂料 | m2 | 61.2
25 | 成品洗漱台 | 个 | 1

## 表5-4装修项目明细表 -安装（汇总）
表5-4
装修项目明细表
安装（汇总）
序号 | 汇总内容
1 | 安装（分项）
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
4 | 规费
5 | 税金

## 表5-5装修项目明细表 -安装（分项）
表5-5
装修项目明细表
安装工程（分项）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量
安装分部分项工程
1 | 普通照明及插座配电箱 | 台 | 1
2 | 建筑智能化配电箱 | 台 | 1
3 | 单控双联开关 | 个 | 4
4 | 普通插座 | 个 | 54
5 | 空调插座 | 个 | 2
6 | 配管 | m | 305.8
7 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | m | 376.8
8 | 配线WDZ-BYJ-4 | m | 495.6
9 | 配线WDZ-BYJ-6 | m | 15
10 | 配线WDZ-BYJ-10 | m | 50
11 | 接线盒 | 个 | 68
12 | LED筒灯 5W | 套 | 46
13 | LED筒灯 28W | 套 | 10
14 | 电视、电话插座 | 个 | 1
15 | 光缆 | m | 100
16 | 信息插座 | 个 | 13
17 | DN32PP-R给水管 | m | 10
18 | DN15PP-R给水管 | m | 5
19 | 塑料管DN110 | m | 3
20 | 塑料管DN75 | m | 1
21 | 塑料管DN50 | m | 6.5
22 | 闸阀 | 个 | 1
23 | 水龙头 | 个 | 1
24 | 地漏 | 个 | 1