附件1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永川弱电系统安装服务** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **单位** | **数量** | 备注 |
| 1 | 超五类水晶头 | 西部数据100 | 盒 | 1 | 双绞线两端用 |
| 2 | 企业级路由器 | RG-NBR700GW | 台 | 1 | 企业级路由器带千兆WIFI |
| 3 | 网络交换机 | TG1716 | 台 | 2 | 16口监控专用交换机 |
| 4 | 摄像机 | DH-IPC-HDW6478P-AXY | 台 | 9 | 网络高清摄像机400W |
| 5 | 电源 | 小耳朵12v | 台 | 9 | 监控专用电源 |
| 6 | 录像机 | DH-NVR2208-HDS2 | 台 | 2 | 8路高清网路录像机 |
| 7 | 硬盘 | ST4T | 块 | 2 | 监控专业硬盘 |
| 8 | 硬盘 | ST6T | 块 | 2 | 监控专业硬盘 |
| 9 | 网线 | 超五类 | 箱 | 2 | 超五类网线 |
| 10 | 电源线 | 2x0.75 | 箱 | 1 | 监控专用线 |
| 11 | 功放 | USB一120U | 台 | 1 |  |
| 12 | 音箱 | KS一828 | 个 | 4 |  |
| 13 | 无线话筒 | F18一拖二U段 | 个 | 2 |  |
| 14 | 机柜 | 12u | 台 | 2 |  |
| 15 | 显示器 | HKC22寸 | 台 | 2 |  |
| 16 | 辅材 | 飞利浦线板、PVC线管、线卡、直头、弯头、绝缘胶等 | | |  |
| 每个点位预留1-2个监控位，方便以后接入需要、同时设备支持连接互联网方便以后中心统一管理 | | | | | |
| **黔江弱电系统安装服务** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **单位** | **数量** | 备注 |
| 1 | 超五类水晶头 | 西部数据100 | 盒 | 1 | 双绞线两端用 |
| 2 | 企业级路由器 | RG-NBR700GW | 台 | 1 | 企业级路由器带千兆WIFI |
| 3 | 网络交换机 | TG1724T | 台 | 1 | 24口千兆交换机 |
| 4 | 摄像机 | DH-IPC-HDW6478P-AXY | 台 | 9 | 网络高清摄像机400W |
| 5 | 电源 | 小耳朵12v | 台 | 9 | 监控专用电源 |
| 6 | 录像机 | DH-NVR2216-HDS4 | 台 | 1 | 16路高清网路录像机 |
| 7 | 硬盘 | ST4T | 块 | 2 | 监控专业硬盘 |
| 8 | 硬盘 | ST6T | 块 | 2 | 监控专业硬盘 |
| 9 | 网线 | 超五类 | 箱 | 2 | 超五类网线 |
| 10 | 电源线 | 2x0.75 | 箱 | 1 | 监控专用线 |
| 11 | 功放 | USB一120U | 台 | 1 |  |
| 12 | 音箱 | KS一828 | 个 | 4 |  |
| 13 | 无线话筒 | F18一拖二U段 | 个 | 2 |  |
| 14 | 机柜 | 12u | 台 | 1 |  |
| 15 | KVM | CM200 | 套 | 1 |  |
| 16 | 显示器 | HKC22寸 | 台 | 1 |  |
| 17 | 辅材 | 飞利浦线板、PVC线管、线卡、直头、弯头、绝缘胶等 | | |  |
| 每个点位预留1-2个监控位，方便以后接入需要、同时设备支持连接互联网方便以后中心统一管理 | | | | | |